MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION

UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE

1, RUE CLAUDE GOUDIMEL

25 030 BESANCON CEDEX

 : 03.81.66.59.02

service.marches@univ-fcomte.fr

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES

PROCEDURE ADAPTEE

DOSSIER DE CONSULTATION

SPECTROMETRE D’EMISSION OPTIQUE à PLASMA à COUPLAGE INDUCTIF

Marché n°

Le présent marché est passé selon la procédure adaptée, prévue par les articles

R2123-1 et R2131-12 du code de la commande publique

Date limite de réception des offres : Jeudi 15 juillet 2021 à 12 h00

L’Université sera fermée du 26 juillet au 15 aout 2021 inclus

Tous les documents doivent être retournés non modifiés, datés, paraphés et signés.

SOMMAIRE

Section I – règlement de consultation	4

A. IDENTIFICATION DES PARTIES	4

1. Nom et adresse officiels de l'acheteur public :	4

2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :	4

3. Adresse à laquelle les offres/demandes de participation doivent être envoyées :	4

B. OBJET DU MARCHE	5

1 - DESCRIPTION / OBJET DU MARCHE	5

2 - LIEU D'EXECUTION DES TRAVAUX, DE LIVRAISON DES FOURNITURES OU DE PRESTATION DES SERVICES	5

3 - LES VARIANTES SERONT-ELLES AUTORISEES ?	6

4 - QUANTITE A FOURNIR	6

5 - DUREE OU DELAI D'EXECUTION	6

- Délais de base	6

- Prolongation des délais	6

6 - DELAI DE GARANTIE	6

C. PROCEDURE	8

1 - CRITERES D'ATTRIBUTION	8

Jugement des CANDIDATURES	8

Jugement des OFFRES	8

2- REMISE D'ECHANTILLONS OU DE MATERIELS DE DEMONSTRATION	9

3- DOCUMENTS CONTRACTUELS	9

4- DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES	9

5- LANGUE	9

6-  DELAI DE VALIDITE DE L’OFFRE	10

7 – MONNAIE DE COMPTE	10

8- LIVRAISON DES FOURNITURES / EXECUTION DES PRESTATIONS	10

La livraison des prestations sera constatée par la délivrance d’un récépissé au titulaire ou par la signature d’un double du bon de livraison.	10

9 - PROCEDURE D’ADMISSION DU MATERIEL	10

10 - AMENAGEMENT DES LOCAUX	11

11 - FORMATION	11

12 - JUSTIFICATIONS A PRODUIRE PAR LES ENTREPRISES	11

Fourniture des certificats sociaux et fiscaux	11

13- L’OFFRE SERA REMISE SOUS FORME	13

14– PROCEDURE EN CAS DE DECLARATION SANS SUITE DU MARCHE OU PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES IMPREVUES.	13

15 – PENALITES DE RETARD	13

16 – ACTUALISATION	14

17 – REGLEMENT GENERAL POUR LA PROTECTION DES DONNEES (RGPD)	14

18 - RESPONSABILITES ET OBLIGATIONS DU TITULAIRE	14

19 - SOUS-TRAITANCE	15

20 - ASSURANCE	15

21 – RESILIATION DU MARCHE	15

22- DELAI ET PROCEDURES DE VOIES DE RECOURS	16

23– POSSIBILITE DE RECOURIR A LA NEGOCIATION	16

24 : DEROGATIONS AU C.C.A.G.	17

SECTION II – ACTE D’ENGAGEMENT	18

1 – ENGAGEMENT DU CANDIDAT	18

2 – MODALITES DE REGLEMENT	19

3- DELAI MAXIMUM DE PAIEMENT - TAUX DES INTERETS MORATOIRES	20

4- BENEFICE DE L’AVANCE	20

5 – DELAI D’EXECUTION	20

6 - DOCUMENTS A RETOURNER PAR LE CANDIDAT COMPLETES, DATES ET SIGNES	21

ANNEXE A au dossier de consultation	22

SAV / MAINTENANCE / GARANTIE	22

ANNEXE B au dossier de consultation	23

SAV / MAINTENANCE – Hors période de garantie	23

ANNEXE C au dossier de consultation	24

FORMATION	24

DOSSIER DE CONSULTATION DANS LE CADRE D’UNE PROCEDURE ADAPTEE ***************************

# Section I – règlement de consultation

# A. IDENTIFICATION DES PARTIES

# 1. Nom et adresse officiels de l'acheteur public :

Université de Franche-Comté

Madame la Présidente

Service des marchés publics

1 rue Claude Goudimel

25030 Besançon Cedex

 03.81.66.66.66 -  : service.marches@univ-fcomte.fr (URL): www.univ-fcomte.fr

# 2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :

a) Pour les renseignements administratifs :

Université de Franche-Comté

A l’attention de : Sylvie Signoret – Service Marchés publics	bureau 115

1 rue Claude Goudimel

25030 Besançon Cedex

 03.81.66.59.02 -  : service.marches@univ-fcomte.fr (URL): www.univ-fcomte.fr

b) Pour les renseignements techniques :

Dénomination : Université de Franche-Comté	   A l’attention de : Mme Marielle REMERY

Adresse : IUT de Besançon Vesoul  Département Chimie

30, Av de l’Observatoire 25009 Besançon

: 03.81.66.68.11	:	marielle.remery@univ-fcomte.fr

# 3. Adresse à laquelle les offres/demandes de participation doivent être envoyées :

Les offres doivent obligatoirement être déposées sur la plateforme Achat Public à l’adresse suivante : http://www.achatpublic.com/achat-public/salle-des-marches. En cas de difficultés merci de contacter le service client au 08.92.23.21.20 ou par mail à l’adresse suivante : support@achatpublic.com

La transmission des offres par un autre moyen n’est pas autorisée.

# B. OBJET DU MARCHE

# 1 - DESCRIPTION / OBJET DU MARCHE

Cet appel d’offres concerne l’acquisition d’un Spectromètre d’Emission Optique à Plasma à Couplage Inductif (ICP optique).

Le matériel proposé devra être neuf, toujours fabriqué et de dernière génération afin de garantir la pérennité des pièces de rechange pendant plusieurs années.

L’ICP aura un système d’analyse rapide afin d’avoir une faible consommation d’argon. Les analyses devront être réalisées en quelques minutes après un démarrage à froid. Le fournisseur précisera la consommation de tous les gaz en fonctionnement de routine (gaz de nébulisation, gaz de cisaillement, gaz de purge et autres...). Le fournisseur précisera également le temps avant une première analyse, appareil éteint ainsi que le temps avant une première analyse quand l’appareil est en veille.

Chaque élément : injecteur, torche, nébuliseur pourra être démonté et changé indépendamment.

Le fournisseur décrira les matériaux utilisés pour le compartiment torche et les canons optiques.

Des matériaux inertes et résistants à la corrosion seront préférés.

L’ICP sera équipé d’un système à visée axiale et radiale.

La gamme spectrale ira de 165 à 800nm.

Le système aura un faible encombrement et sera doté d’une unité centrale et d’un moniteur compatibles avec le logiciel d’exploitation de l’ICP ; d’un logiciel de pilotage et d’exploitation des données.

L’alimentation électrique sera du 220V 50Hz.

Le marché comprend deux PSE (Prestations Supplémentaires Eventuelles).

PSE (Obligatoire) prestations supplémentaires éventuelles : Il est demandé aux soumissionnaires de faire une proposition de prix pour les équipements suivants : - Un passeur d’échantillons - 2 kits complets d’introduction d’échantillons comprenant : Chambre de nébulisation, nébuliseur, torche, injecteur et tuyaux de pompe péristaltique Ces « PSE » doivent être obligatoirement chiffrées et doivent apparaitre sur un acte d’engagement séparé (ATTRI1 fourni) L’université de Franche-Comté se réserve le droit de retenir ou non cette PSE. Le candidat en sera informé lors de l’attribution du marché.

Ce marché ne sera pas alloti car il ne permet pas l’identification de prestations distinctes. Art. L 2113-11 du code de la commande publique

Le marché prévoit :

- la fourniture des matériels/ prestations/ livrables

- la livraison sur site

- la mise en service

- la formation de 5 utilisateurs sur site au moment de l’installation (annexe C)

- la fourniture de la documentation technique complète (en langue française) (annexes A et B)

- la garantie minimum de 2 ans pièces, main d’œuvre et déplacement sur site

- une maintenance effectuée par le fournisseur dans le délai de garantie

Le candidat devra préciser les ressources dont il dispose, en complétant les annexes A, B et C disponibles à la fin de ce document

Il devra en outre indiquer :

- Le responsable commercial du secteur.

- Le nombre et la qualification des ingénieurs et/ou techniciens.

- Les jours et heures d’ouverture du site assurant le SAV et/ou les conditions de maintenance sur site.

- La possibilité de joindre une Hotline afin de poser des questions en direct à un professionnel et d’être accompagné par téléphone si nécessaire.

- Les délais pour la réparation sur site et dans le cas où l’équipement est enlevé, les délais pour réparation en atelier.

- Le remplacement par du matériel similaire le temps de la réparation et ce sous quel délai et sous quelles conditions.

# 2 - LIEU D'EXECUTION DES TRAVAUX, DE LIVRAISON DES FOURNITURES OU DE PRESTATION DES SERVICES

Université de Franche-Comté

IUT de Besançon Vesoul

Département Chimie

30, Avenue de l’Observatoire

25009 BESANCON

# 3 - LES VARIANTES SERONT-ELLES AUTORISEES ?

Oui  				Non

# 4 - QUANTITE A FOURNIR

1 spectromètre ICP optique

# 5 - DUREE OU DELAI D'EXECUTION

Le candidat dispose d’un délai maximum de 2 mois pour procéder à la livraison et installation du matériel à compter de la notification du marché.

## - Délais de base

Le délai d’exécution de l’ensemble des prestations sera stipulé à l’acte d’engagement.

## - Prolongation des délais

Une prolongation du délai d’exécution peut être accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions de l’article 13.3 du nouveau C.C.A.G.-F.C.S 2021.

L’exécution du marché démarre à compter de la date de réception par le titulaire de la lettre de notification (Avec Accusé de Réception).

# 6 - DELAI DE GARANTIE

#### Le matériel et les prestations acquis au titre du présent marché seront garanties (pièces, main d’œuvre et déplacements sur site) au minimum de 2 ans à compter de leur date d’admission, figurant sur le Procès-verbal d’admission délivré par la Personne Publique.

Le dépannage se fera sur simple appel téléphonique de la Personne publique. La période d’appel s’étendra aux jours ouvrés, du lundi au vendredi, de 9h à 18h.

Pour toute panne constatée et signalée par la Personne Publique, le titulaire assurera la réparation sur site durant les jours ouvrés, du lundi au vendredi de 9h à 17h.

La garantie du matériel couvre l'ensemble des matériels faisant l'objet du présent marché à compter de la date de mise en service de l’appareil. Les délais de garantie devront être précisés par le candidat dans  l’acte d’engagement.

Le prestataire fera le nécessaire pour que les garanties soient libellées au nom de l’Université de Franche-Comté et qu’elles soient actées.

Une maintenance devra être effectuée durant la période de garantie.

Pendant le délai de garantie, les conditions de maintenance et d’interventions sur site de l’Université de Franche-Comté en cas de panne ou dysfonctionnement, devront être précisées dans le mémoire technique, ainsi qu’éventuellement les possibilités de remplacement à titre gratuit  de matériel équivalent le temps des réparations.

Les délais d’intervention et de rétablissement, devront être indiqués et devront être les plus courts possibles ; ils seront au maximum de 7 jours ouvrables à compter de la réception de l’appel. Le titulaire s’engage à communiquer clairement dans le mémoire technique, les coordonnées du service chargé de prendre en compte la demande d’intervention.

Conditions de la garantie :

Au titre de cette garantie, le titulaire s’oblige à remettre en état ou à remplacer à ses frais les parties des matériels défectueuses, avec rétablissement du matériel dans un délai de 1 mois maximum.

Les prix comprennent les pièces et les frais de main d’œuvre en atelier ou sur site par des techniciens qualifiés, les frais de déplacements et d’hébergement, de conditionnement, d’emballage et de transport de matériels nécessaires, les matériels de tests et outillages spécifiques, la tenue à jour de la documentation technique des installations.

Le titulaire doit être en mesure d’assurer une assistance technique téléphonique en langue française.

Le titulaire garantit qu’il interviendra en cas d’anomalie et/ou de défaillance, quelle que soit la nature de cette anomalie ou défaillance et sans qu’il soit nécessaire pour l’Université d’en déterminer l’origine, à l’exception du cas où cette dernière résulterait du fait dument constaté de la personne publique ou d’un tiers.

En cas de non respect par le titulaire de ces dispositions, entrainant une indisponibilité et /ou un dysfonctionnement des services de l’Université, des pénalités seront dues dans les conditions prévues conformément à l’article 14 du nouveau C.C.A.G / F.C.S. 2021

En complément de l'article 30 du nouveau CCAG/FCS 2021, le matériel est garanti contre tout vice de fabrication, ou défaut de matière caché, c'est-à-dire inapparente à première vue lors de la livraison, et ceci, à compter du jour de la livraison et pendant la durée de garantie.

# C. PROCEDURE

Mode de passation : Procédure adaptée, en application du Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 et prévue par les articles R2123-1 et R2131-12 du code de la commande publique

# 1 - CRITERES D'ATTRIBUTION

# Jugement des CANDIDATURES

Le représentant du pouvoir adjudicateur vérifie la conformité des dossiers. Avant de procéder à l’examen des candidatures, s’il constate que des pièces demandées sont absentes ou incomplètes, il peut décider d’inviter tous les candidats concernés à produire ou à compléter ces pièces dans un délai de 7 jours francs à compter de la date de réception de la demande. A défaut, le candidat sera éliminé.

Les candidatures qui ne sont pas recevables en application des dispositions des articles L 2152-1 à L2152-4 du code de la commande publique ou qui ne présentent pas des garanties techniques et financières suffisantes ne sont pas admises par le représentant du pouvoir adjudicateur.

# Jugement des OFFRES

Toutes les offres qui ne sont pas irrégulières, inacceptables ou inappropriées au sens des articles L 2152-1 à L2152-4 du code de la commande publique sont classées en fonction des critères et pondérations ci-dessous.

| CRITERES | PONDERATION | ELEMENTS D’APPRECIATION (le cas échéant) |
| --- | --- | --- |
| QUALITES TECHNIQUES DE L’OFFRE | 30% | Selon les spécificités minimales décrites dans l’objet du marché |
| COUT DE FONCTIONNEMENT | 30% | Coût de consommation des gaz |
| PRIX | 20% |  |
| QUALITE DU SAV | 20% | - Cout - Délais d’intervention |

# 2- REMISE D'ECHANTILLONS OU DE MATERIELS DE DEMONSTRATION

Oui  				Non

# 3- DOCUMENTS CONTRACTUELS

Les pièces constitutives du dossier comprennent, par ordre de priorité décroissante :

- Le présent dossier de consultation comportant l’acte d’engagement,

- L’offre sous forme de devis détaillé ou de bordereau de prix (DPGF),

- Les annexes au dossier de consultation ci-jointes :

- Annexe A : SAV / MAINTENANCE / GARANTIE

- Annexe B : SAV / MAINTENANCE – Hors période de garantie

- Annexe C : FORMATION

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics Fournitures courantes et services. Le titulaire déclare parfaitement bien connaître ce document bien qu’il ne soit pas matériellement joint au marché.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020407115&dateTexte=&categorieLien=id

Le marché est rendu exécutoire dès sa notification par le Pouvoir Adjudicateur et les délais courent à cette date. Le titulaire ne doit pas attendre un autre bon de commande pour démarrer l’exécution de la prestation.

En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché, ces pièces prévalent dans l’ordre ci-dessus.

Toute clause portée dans les tarifs ou documentation quelconque du titulaire et contraire aux dispositions des autres pièces constitutives est réputée non écrite. Les conditions générales de vente du titulaire sont concernées par cette disposition

# 4- DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES

Jeudi 15 juillet 2021 à 12h00 (heure de Paris)

# 5- LANGUE

Les offres et les divers documents et courriers, se rapportant au marché, devront être rédigés en FRANÇAIS.

# 6-  DELAI DE VALIDITE DE L’OFFRE

90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

# 7 – MONNAIE DE COMPTE

La monnaie de compte est l’EURO

# 8- LIVRAISON DES FOURNITURES / EXECUTION DES PRESTATIONS

Les livraisons s'effectueront les jours ouvrés du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Les prestations de livraison comprendront l’emballage, le transport du matériel sur le lieu d’installation, le déballage, l’évacuation et la destruction des emballages.

Les risques afférents au transport jusqu’aux lieux de livraison incomberont au titulaire.

Le titulaire sera responsable des opérations de conditionnement, d’emballage, et de chargement.

La date exacte de livraison des prestations sera fixée de commun accord entre la Personne Publique et le titulaire. Le titulaire ou son représentant désigné à cet effet, devra assister à la livraison des prestations.

Les prestations livrées par le titulaire ou son représentant devront être accompagnées d’un bon de livraison établi en deux exemplaires, précisant :

ø La date d’expédition,

ø Les références du marché,

ø L’identification du titulaire,

ø L’identification et les quantités des fournitures livrées.

## La livraison des prestations sera constatée par la délivrance d’un récépissé au titulaire ou par la signature d’un double du bon de livraison.

A la suite de la livraison, l’ensemble des matériels sera installé par le titulaire pour ne pas encombrer les locaux de la Personne Publique.

La Personne Publique effectuera au moment même de la livraison, l’opération de vérification quantitative simple qui ne nécessite qu’un examen sommaire, ayant pour but de constater la conformité des matériels livrés avec les spécifications du marché.

Dommages occasionnés par les livraisons et les installations :

Le titulaire restera responsable de toute dégradation, de quelque nature que ce soit, occasionnée par ses agents ou le transporteur sur les équipements de l’Université : bâtiments, terrains, plantations, installations, etc.….

La Personne Publique se réserve le droit d’exécuter elle-même ou de faire exécuter, au compte du titulaire, la réparation des dommages causés.

# 9 - PROCEDURE D’ADMISSION DU MATERIEL

Les opérations de vérification quantitative et qualitative simples auront lieu conformément aux articles 27 à 29  du nouveau C.C.A.G / Fournitures courantes et services 2021.

Les opérations autres que celles mentionnées à l’article 28.1 du C.C.A.G se dérouleront de la manière suivante :

- La vérification d’aptitude : a pour but de constater que la prestation présente les caractéristiques qui la rendent apte à remplir les fonctions précisées par le marché. Le délai imparti à la personne publique pour procéder à la vérification d’aptitude et notifier sa décision est de 1 mois maximum à partir de la mise en service. Si la vérification est positive, le Pouvoir Adjudicateur procède à la vérification de service régulier. Sinon le Pouvoir Adjudicateur prend une décision d’ajournement ou de rejet.

- La vérification de service régulier : a pour but de constater que la prestation est capable d’assurer un service régulier dans les conditions normales d’exploitation pour remplir les fonctions susvisées. La régularité du service s’observe à partir du jour où la prestation a été déclarée apte pendant une durée de 2 mois maximum.

- L’admission : à l’issue de la période de vérification de service régulier, la personne publique dispose de sept (7) jours pour notifier au titulaire sa décision conformément aux dispositions des articles 29 et 30  du nouveau C.C.A.G.-F.C.S.2021.

Si la vérification de service régulier est positive, le Pouvoir adjudicateur prononce l’admission de la prestation. Si la vérification de service régulier est négative, le Pouvoir Adjudicateur prononce soit l’ajournement de la prestation, avec vérification de la régularité de service pendant une période supplémentaire de deux (2) mois, soit l’admission avec réfaction, soit le rejet de la prestation.

A l’exception des précisions ci-dessus, l’ article 30 du nouveau C.C.A.G 2021 s’applique à ce marché.

# 10 - AMENAGEMENT DES LOCAUX

Les candidats indiqueront clairement dans leur offre, les aménagements techniques nécessaires qui devront être effectués dans le local pour permettre un fonctionnement optimal des prestations.

# 11 - FORMATION

Une formation pour 5 personnes en langue Française est demandée. Celle-ci aura lieu à l’adresse de livraison à la suite de l’installation.

La formation comprendra l’utilisation complète du matériel et de ses fonctionnalités, y compris l’utilisation des logiciels d’acquisition et de traitement des données. Le programme et les objectifs de formation devront être détaillés dans le mémoire technique.

Le coût de cette formation sera inclus dans l’offre du candidat.

# 12 - JUSTIFICATIONS A PRODUIRE PAR LES ENTREPRISES

# Fourniture des certificats sociaux et fiscaux

Le candidat retenu produit les pièces prévues aux articles D.8222-5 (candidats établis en France) et D. 8222-7 et 8222-8 (candidats établis à l'étranger) du code du travail et les attestations et certificats délivrés par les organismes compétents prouvant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales.

- Ces documents sont :

- 1/ Concernant les certificats fiscaux et sociaux :

- la copie de la page 3/3 de “ l’état annuel des certificats reçus ” (imprimé NOTI2), établi par le Trésorier Payeur Général du Département (Receveur Général des Finances à Paris)

OU BIEN :

- la copie des certificats fiscaux 3666 dont la situation fiscale des candidats impose la production

ET

- la copie des attestations URSSAF et/ou des certificats sociaux dont la situation sociale des candidats impose la production (caisse générale, mutualité sociale agricole, caisse maladie obligatoire, caisse vieillesse obligatoire, caisse congés payés).

- 2/ Concernant les pièces mentionnées au du code du travail :

- si au moment de la remise de l’offre, les certificats sociaux sont datés de 6 mois ou plus : une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales incombant au candidat retenu et datant de moins de 6 mois

ET

- un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K bis) ou un document équivalent pour les candidats non établis en France ;

OU

- une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ou un document équivalent pour les candidats non établis en France ;

OU

- un devis, document publicitaire ou correspondance professionnelle, à la condition qu'y soit mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel ou à tout organisme équivalent pour les candidats non établis en France, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ;

OU

- un récépissé de dépôt de déclaration auprès du centre de formalités des entreprises pour les personnes physiques ou morales en cours d’inscription ou un document équivalent pour les candidats non établis en France.

ET

- si le candidat retenu emploie des salariés, une attestation sur l'honneur établie par ce dernier certifiant que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1. du code du travail.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018520702&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20101001&oldAction=rechCodeArticle

Conformément à l’article L-2142-1 du code de la commande publique, le non-respect de ce dispositif entraîne le rejet de l'offre.

- renseigner les imprimés DC1, DC2, et les joindre à l’offre : les imprimés sont « téléchargeables » en cliquant sur les liens ci-dessous (portail du Ministère des Finances – formulaires pour marchés publics).

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-notification

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat

Les candidats ont également la possibilité de remplir le DUME (document unique de marché européen).

Le document unique de marché européen (DUME) est un formulaire par lequel les entreprises déclarent leur statut financier, leurs capacités et leur aptitude pour participer à une procédure de marché public.

- Grâce au DUME, les soumissionnaires ont la possibilité de ne plus fournir de justificatifs ni les différents formulaires utilisés auparavant dans le cadre de procédures de passation de marchés publics (DC1 et DC2).

Depuis le 1er octobre 2018, le DUME est uniquement disponible sous format électronique.

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=fr

Dans le cadre de la règlementation en matière de lutte contre le travail dissimulé, et conformément aux articles L2141-1 à L2141-5, R2143-6 à R2143-10 du Code de la Commande Publique, le candidat devra fournir tous les six mois, à compter de la notification du marché, les pièces prévues à l’article D. 8222-5 du code du travail, soit une attestation URSSAF établissant qu’il s’acquitte de ses obligations déclaratives (fourniture des déclarations d’activité et d’emploi salarié) et du paiement de ses cotisations sociales.

L’Université de Franche Comté met à votre disposition la plateforme en ligne e-Attestations.com afin de sécuriser et simplifier vos démarches administratives obligatoires.

L’utilisation d’e-Attestations.com est gratuite et vous permettra d’y déposer régulièrement, et en toute sécurité, les attestations et documents demandés par L’Université de Franche Comté durant l’exécution de vos marchés. https://www.e-attestations.com/fr/

# 13- L’OFFRE SERA REMISE SOUS FORME

- de devis détaillé exprimé en Euros.

Il devra respecter l’ensemble des prescriptions indiquées par l’Université et indiquer le délai de livraison ou d’exécution des prestations qui ne peut être supérieur à la durée prévue au point B 5.

Les prix sont réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement la prestation y compris la livraison et l’installation du matériel.

- d’un mémoire technique (le cas échéant) pouvant comporter par exemple les process de l’entreprise, les CV des intervenants, des références dans des prestations similaires etc…

# 14– PROCEDURE EN CAS DE DECLARATION SANS SUITE DU MARCHE OU PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES IMPREVUES.

- Le Pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité de recourir à l’utilisation d’un marché négocié en application des articles R.2122-2 et R.2122-4 du code de la commande publique lorsque :

- Aucune candidature ou aucune offre n’a été déposée dans les délais prescrit.

- Seules des candidatures irrecevables au sens de l’article R.2144-7 ou des offres inappropriées au sens de l’article L.2152-4 du code de la commande publique, auront été présentées.

- Les conditions initiales du marché public ne devront pas être substantiellement modifiées

Il pourra être passé un ou des marchés complémentaires dans la limite définie par l’article R.2122-4 1° du code de la commande publique.

# 15 – PENALITES DE RETARD

Conformément à l’article 14 du Cahier des Clauses Administratives Générales. (CCAG)

Après dépassement des délais indiqués à l’article 5 du présent document, le titulaire encourt sans mise en demeure préalable, une pénalité calculée par application de la formule suivante :

V x R

P =   -------

1000

Dans laquelle :

P = montant de la pénalité

V = valeur des prestations sur laquelle est calculée cette pénalité

R = nombre de jours de retard

Par ailleurs, après mise en demeure restée sans effet, le pouvoir adjudicateur est autorisé à se fournir auprès d'autres fournisseurs, en cas de retard jugé abusif par le service ayant passé la commande, en cas d'empêchement de livraison ou de la livraison défectueuse non remplacée. Au cas où il en résulte une différence de prix au détriment de l'administration, cette différence est mise de plein droit à la charge du titulaire du marché, et imputée d'office sur le montant du prochain paiement effectué à son profit.

# 16 – ACTUALISATION

Conformément aux articles R2191-27 et R2191-28 du code de la commande publique, ce prix sera actualisé si un délai supérieur à trois mois s’écoule entre la date à laquelle le candidat a fixé son prix dans l’offre et la date de début d’exécution des prestations selon l’indice INSEE PVIC 3320220403M «  Instrumentation scientifique et technique ». Le mois de référence est le mois de remise des offres.

# 17 – REGLEMENT GENERAL POUR LA PROTECTION DES DONNEES (RGPD)

Conformément aux dispositions de l’article 13 du RGPD du 25/05/2019 et aux dispositions de la délibération du 13 janvier 2005.

Les données recueillies dans le cadre de la présente consultation font l’objet d’un traitement informatique destiné précisément à l’attribution du marché public afférent. Ces opérations de traitement seront plus particulièrement effectuées sous le contrôle de son délégué à la protection des données personnelles, en la personne de Mme Marianne BALANCHE, que vous pouvez contacter, pour exercer vos droits ou pour toute question sur ce traitement de vos données, par courriel à l’adresse électronique suivante : dpd@univ-fcomte.fr ou par voie postale à l’adresse indiquée. La base légale de ce traitement est sa nécessité à l’exécution des mesures précontractuelles procédant des actes de candidatures des personnes concernées (article 6.1 b) du RGPD). Ces données ne seront pas utilisées à une autre fin que celle surexposée. Les destinataires de ces données sont les personnes habilitées chargées de la gestion de marchés publics, les personnes morales de droit privé ou de droit public ou les personnes privées auxquelles sont destinées ces offres, les organismes publics, exclusivement pour répondre à des obligations légales et le cas échant, les prestataires ayant vocation à intervenir dans la procédure de passation dudit marché public présentant toutes les garanties requises au respect de la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel. Ces données seront conservées durant toute la durée nécessaire à la passation du marché public.

# 18 - RESPONSABILITES ET OBLIGATIONS DU TITULAIRE

Le titulaire du marché assume la direction et la responsabilité de l’exécution des prestations.

Il est entièrement responsable du personnel qu’il met à disposition de l’Université pour effectuer les prestations. Ce personnel doit être qualifié.

Le titulaire doit notamment enseigner au personnel placé sous son autorité les diverses consignes de sécurités générales et particulières à l’établissement qui lui ont été communiquées par la Personne Publique et contrôler fréquemment que ces consignes sont parfaitement connues des intéressés.

Le personnel doit obligatoirement être muni d’un document délivré par son entreprise.

En conséquence, le titulaire s’engage à respecter (et à faire respecter à son personnel) le secret le plus absolu concernant les informations et documents auxquels il pourrait avoir accès dans le cadre de l’exécution du marché.

Le titulaire s’engage à respecter la charte de l’Université de Franche-Comté régissant l'usage du Système d’Information de l'Université de Franche-Comté : Disponible sur simple demande

Il prend toutes les dispositions adoptées par les professionnels en la matière, pour assurer la sécurité, la neutralité, la qualité de ses services et la protection des différentes informations.

Le titulaire sera également responsable de toute dégradation, de quelque nature que ce soit, occasionnée par ses agents ou le transporteur sur les équipements de l’Université (bâtiments, terrains, plantations, etc…).

Conformément aux dispositions de l’article 13 du RGPD du 25/05/2019 et aux dispositions de la délibération du 13 janvier 2005.

Le titulaire et le pouvoir adjudicateur qui, à l’occasion de l’exécution du marché, ont connaissance d’informations ou reçoivent communication de documents ou d’éléments de toute nature, signalés comme présentant un caractère confidentiel et relatifs notamment aux moyens à mettre en œuvre pour son exécution, au fonctionnement des services du titulaire ou du pouvoir adjudicateur, sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires, afin d’éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués à un tiers qui n’a pas à en connaître. Une partie ne peut demander la confidentialité d’informations, de documents ou d’éléments qu’elle a elle-même rendus publics. Conformément à l’article 5.1 du CCAG FCS.

# 19 - SOUS-TRAITANCE

Le titulaire ne peut sous-traiter l’exécution de certaines parties de son marché sans avoir obtenu du pouvoir adjudicateur l’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance. (Art R2193-1 à R2193-4)

A cette fin, le candidat joint à son offre le dossier de présentation du ou des sous-traitant(s) ou acte spécial de sous-traitance annexé à l’acte d’engagement.

Si, au cours de l’exécution du marché, le titulaire souhaite sous-traiter une partie des prestations, il doit constituer un dossier de présentation du sous-traitant. Cette sous-traitance doit obtenir du pouvoir adjudicateur, l’acceptation du ou des sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement.

Toute sous-traitance occulte pourra être sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et risques de l’entreprise titulaire du marché conformément à l’article 41 du nouveau CCAG- FCS 2021.

Le titulaire demeure entièrement responsable, vis-à-vis de l’Université, des prestations sous-traitées.

# 20 - ASSURANCE

Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement d’exécution, le titulaire devra justifier qu’il est couvert par un contrat d’assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 à 1242 du Code civil.

Il devra donc fournir une attestation de son assureur justifiant qu’il est à jour de ses cotisations et que sa police contient les garanties en rapport avec l’importance de la prestation.

A tout moment durant l’exécution de la prestation, le titulaire doit être en mesure de produire cette attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande

# 21 – RESILIATION DU MARCHE

Le marché peut être résilié selon les dispositions du chapitre 7 du nouveau CCAG/FCS 2021.

Outre les cas de résiliation prévus aux articles 38 à 42 du CCAG/FCS, l'établissement peut résilier le marché sans indemnité, en cours d'exécution, par décision avec date d'effet (envoyée en recommandé avec accusé de réception) si après mise en demeure du titulaire assortie d’un délai,  les manquements aux obligations du marché n’étaient pas corrigés ou respectées.

L'attention du titulaire est attirée sur le fait qu'après la résiliation du marché, les deux parties demeurent liées jusqu'à l'achèvement des obligations contractées.

# 22- DELAI ET PROCEDURES DE VOIES DE RECOURS

- Référé pré contractuel (article L.551-1 du code de justice administrative) jusqu’à la date de signature du marché.

- Référé contractuel (articles L 551-13 à L 551-16 du code de justice administrative) dans un délai de 1 mois à compter de la publication d'un avis d'attribution au Journal Officiel de l'Union Européenne et dans un délai de 6 mois à compter de la notification du marché dans les autres cas.

- Recours de pleine juridiction : par tout candidat évincé dans un délai de deux mois à compter de la parution de l’avis d’attribution annonçant la conclusion du marché.

- Recours pour excès de pouvoir contre les actes détachables dans un délai de 2 mois à compter de la publication ou de la notification de la décision contestée.

Instance compétente pour l’introduction des procédures de recours :

Tribunal administratif

30 rue Charles Nodier

25000 Besançon

Téléphone : 03.81.82.60.00

Mail : greffe.ta-besancon@juradm.fr

# 23– POSSIBILITE DE RECOURIR A LA NEGOCIATION

L’Université de Franche-Comté se réserve le droit d’entamer une phase de négociation avec un ou plusieurs des candidats ayant proposé une offre. Cette négociation est écrite (courrier postal

ou courrier électronique), et respecte l’égalité de traitement des candidats, dès lors que deux ou plusieurs offres amènent des solutions susceptibles de répondre à l’objet de la consultation de manière comparable.

L’Université de Franche-Comté se réserve toutefois la possibilité d’attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation conformément à l’article R2123-5 du code de la commande publique.

Les offres irrégulières ou inacceptables pourront participer à la négociation  à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses.

La négociation est menée dans le respect du principe d'égalité de traitement des candidats. A cet effet, les aménagements apportés en cours de négociation au besoin initialement identifié sont communiquées à tous les candidats retenus pour négocier.

Si cette procédure ne permet pas de modifier les caractéristiques principales du marché tels, notamment, l’objet du marché ou les critères de sélection des candidatures et des offres, elle laisse à l’acheteur public la possibilité de déterminer librement par la négociation le contenu des prestations et l’adaptation du prix aux prestations finalement retenues.

# 24 : DEROGATIONS AU C.C.A.G.

Les dérogations aux C.C.A.G.- Fournitures courantes et services, explicitées dans les articles désignés ci-après du C.C.A.P., sont apportées aux articles suivants :

Article 9 – Procédure d’admission du matériel

# SECTION II – ACTE D’ENGAGEMENT

Nom, prénom et qualité du signataire :

Agissant pour mon propre compte.

Agissant pour le compte de la société - Indiquer le nom, l'adresse :

Agissant pour le compte de la personne publique candidate - Indiquer le nom, l'adresse :

OU, s’il s’agit d’un groupement

Agissant en tant que membre du groupement

Groupement solidaire                 groupement conjoint

Identifier chacun des membres du groupement en indiquant le nom, l’adresse :

Indiquer le nom et l’adresse du mandataire désigné pour représenter l’ensemble des membres du groupement et coordonner les prestations

VARIANTES / OPTIONS (Le candidat remplit un imprimé pour chaque variante ou option et donne les précisions ci-dessous)

Cet acte d'engagement :

Correspond à la solution de base unique de la consultation ;

Correspond à une ou des option(s) ;

Correspond à une ou des variante(s).

Préciser laquelle ou lesquelles :

Identification de la personne morale de droit public qui passe le marché :

Monsieur le Président de l’Université de Franche-Comté

Pouvoir adjudicateur :

Collectivités territoriales, établissements publics : le signataire,

est le représentant de la collectivité ou de l’établissement, compétent pour signer le marché

Désignation et téléphone de la personne habilitée à donner les renseignements relatifs aux cessions ou nantissements de créances (article R.2191-45 du code de la commande publique).

Monsieur le Président de l’Université de Franche-Comté

Désignation, adresse, téléphone du comptable assignataire :

Monsieur l’Agent Comptable de l’Université de Franche-Comté

1 rue Claude Goudimel

25030 BESANCON Cedex

# 1 – ENGAGEMENT DU CANDIDAT

Nom, prénom et qualité du signataire :

Adresse professionnelle et téléphone :

Après avoir pris connaissance du présent dossier de consultation et des documents qui y sont mentionnés, je m’engage à livrer les fournitures demandées ou à exécuter les prestations demandées au prix indiqué sur le devis annexé au présent acte d’engagement.

Cette offre, exprimée en euros, porte sur : (rayer les mentions inutiles)

le lot unique

le lot ou les lots suivants :

 Montant de l’offre

| Montant hors TVA() |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Taux de la TVA() |  |  |  |
| Montant TTC(3) |  |  |  |

# 2 – MODALITES DE REGLEMENT

Le paiement sera réalisé selon les modalités suivantes :

- Un acompte de 80% sera versé à la livraison, installation et mise en ordre de marche. L’avance éventuellement versée à la signature du marché sera intégralement récupérée sur cet acompte.

- Le solde  de (20%) sera versé à l’admission du matériel soit environ 3 mois après la livraison du matériel sous réserve que son fonctionnement soit conforme aux spécifications du marché.

Après service fait validé par la délivrance d’un procès verbal d’admission, le cas échéant  le titulaire fera parvenir à la Personne Publique une facture précisant les sommes auxquelles il prétend du fait de l’exécution du marché.

Les factures seront établies en un original et deux copies.

Les factures seront détaillées et devront impérativement rappeler les mentions ci-après :

- Le nom ou la raison sociale du titulaire.

- Le cas échéant, le numéro SIREN ou SIRET ; la référence d’inscription au répertoire du commerce ou au répertoire des métiers.

- Le numéro et l’intitulé du marché.

- Le cas échéant, le lot concerné

- Les prestations livrées (nature et quantité).

- Le lieu de livraison des prestations, la composante ou le service de l’Université concerné.

- Le cas échéant, les références (date et numéro) du bon de commande correspondant.

- La date de livraison des prestations.

- Les prix correspondants (HT, TVA et TTC).

- Tout rabais, remise, ristourne ou escompte appliqué.

Les factures devront être déposées sur le Chorus Portail Pro:

https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e1s1  avec les renseignements suivant : SIRET 192.512.150.00363, le code service indiqué sur les bons de commande et le numéro de marché qui vous sera communiqué lors de la notification.

IMPORTANT :

Les factures ne comportant pas ces mentions seront rejetées et retournées à leur auteur pour être établies selon les règles de la Comptabilité Publique.

Le montant de la somme à régler est arrêté par la Personne Publique. Cette dernière peut rectifier la facture en fonction notamment de l’avance consentie.

Le titulaire adresse les factures directement au service acheteur, tel qu'indiqué sur le bon de commande.

Compte à créditer – joindre un relevé d’identité bancaire ou postal

Numéro :

Banque :

Centre de chèques postaux de :

Trésor public :

- Merci de joindre impérativement un RIB.

# 3- DELAI MAXIMUM DE PAIEMENT - TAUX DES INTERETS MORATOIRES

L’Administration se libérera des sommes dues par mandat administratif et virement au compte du titulaire.

Le paiement s’effectuera suivant les règles de la comptabilité publique, dans les conditions prévues aux articles 10 à 12 du C.C.A.G. - F.C.S., et dans un délai global de paiement de trente jours à compter de :

- la date de réception des factures au service financier de la ou des composante(s) concernée(s)

-     ou de la date de fin d’installation du matériel si la facture est antérieure à cette date.

Lorsqu’il est imputable à l’Administration, le dépassement du délai global de paiement fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire du marché à compter du jour suivant l’expiration de ce délai dans les conditions prévues à l’article R.2192-31 à R.2192-36 du code de la commande publique.

Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale Européenne à des opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 8 points de pourcentage.

Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, due pour tout retard de paiement, en sus des intérêts moratoires est fixé à 40.00 euros. (article D.2192-35 du code de la commande publique).

# 4- BENEFICE DE L’AVANCE

Sauf refus du titulaire, une avance sera versée dans les conditions réglementaires prévues à l’article R.2191-3 du code de la commande publique, en cas de marché dont le montant est supérieur à 50 000.00HT et dans la mesure où l’exécution est supérieure à 2 mois. Cette avance sera payée sur présentation d’une facture correspondant à son montant, le remboursement de l’avance s’effectuera selon les modalités prévues à l’article R.2191-11 et R.2191-12 du code de la commande publique.

je ne renonce pas au bénéfice de l'avance

je renonce au bénéfice de l'avance

Dans le cas où une avance serait déjà accordée à l’entreprise au sein des modalités de règlement, le pouvoir adjudicateur ne tiendra pas compte de cet article.

# 5 – DELAI D’EXECUTION

Je m’engage à livrer le matériel en ……….mois ou en ………semaines à compter de la réception de la notification du marché qui vaut bon de commande.

Le marché prendra effet à la date de sa notification, il est conclu pour la durée d’exécution des prestations.

# 6 - DOCUMENTS A RETOURNER PAR LE CANDIDAT COMPLETES, DATES ET SIGNES

| A fournir par le candidat | Fournis par l’Université de Franche-Comté |
| --- | --- |
| Le bordereau de prix, ou le devis détaillé. Les documents administratifs indiqués au point 13. - L’extrait du Kbis - RIB - Attestation d’assurance - Attestation de vigilance - Les justificatifs sociaux et fiscaux | Le présent dossier de consultation (pages 1 à 24) incluant l’acte d’engagement et les 3 documents annexes A ; B ; C datés et signés. Les documents administratifs indiqués au point 13. - DC1 / DC2 (ou DUME) |

A	, le 	Cachet et signature de l’entreprise

# ANNEXE A au dossier de consultation

# SAV / MAINTENANCE / GARANTIE

Ayant valeur contractuelle

| Identification du fournisseur |  |
| --- | --- |
| Adresse mél |  |

Identification du service de maintenance et d’intervention

| Adresse |  |
| --- | --- |
| Nom du correspondant |  |
| Téléphone |  |
| Télécopie |  |
| Adresse mél |  |
| Effectif et qualification de l’équipe chargée de la maintenance et du SAV |  |
| Localisation géographique de l’atelier |  |
| Existence d’un stock de pièces détachées |  |

Détail ou spécification de la garantie

Date

Signature

# ANNEXE B au dossier de consultation

# SAV / MAINTENANCE – Hors période de garantie

Ayant valeur contractuelle

| Identification du fournisseur |  |
| --- | --- |

Coût des interventions sur site hors période

| Hors contrat |  |
| --- | --- |
| Taux horaire |  |
| Coût du déplacement |  |

Sous contrat (Préciser les conditions proposées notamment les délais)

Date

Signature

# ANNEXE C au dossier de consultation

# FORMATION

Ayant valeur contractuelle

| Identification du fournisseur |  |
| --- | --- |
| Adresse mél |  |

Identification du service de formation

| Adresse |  |
| --- | --- |
| Nom du correspondant |  |
| Téléphone |  |
| Télécopie |  |
| Effectif et qualification de l’équipe chargée de la formation |  |
| Nombre d’heures ou de ½ journée de formation |  |
| Nombre de personnes à former |  |

Détail ou spécification de la formation

Date

Signature

(?) Le montant est indicatif si le marché comporte des prix unitaires.

(?) Ne pas remplir lorsque les règles de TVA intracommunautaire prévoient le paiement de la TVA par l’acheteur. Dans ce cas, celui-ci doit indiquer son numéro d’identification au titulaire avant la date de facturation.